设质谱图中所有离子的质量为 M={m1,​m2​,...,mn​}，对应的强度为 I={i1,​i2​,...,in​}。丰度排序通过索引实现：

S=argsort(I)

其中，argsort 函数返回按值大小排序后的索引。选择前五大丰度的离子，对应的质量为：

Mtop5=ms | s∈S:5

接下来，对前五大离子中的每一对离子计算它们的质量差。

- 选取前五大质量中的任意两个离子 ma​,mb​∈Mtop5，且 a≠b。

- 计算观测到的中性丢失质量 Δm:

Δm=|ma-mb |